## ZDM
MAGAZZINO | CODICE MATERIALE | DESCRIZIONE ESTESA | DESCRIZIONE MATERIALE | REF | CONFEZIONAMENTO MINIMO DA RICHIEDERE | TIPOLOGIA DI RICHIESTA
K002 | 1231071 | Abbassalingua in legno sterili | ABBASSALINGUA STERILE | 2200100601 | 100 | ZDM
K002 | 800327 | Ago a farfalla con sistema di sicurezza 20G | AGO A FARFALLA 20G GIALLO | AF-20 | 1 | ZDM
K002 | 882970 | Ago a farfalla con sistema di sicurezza 21G | AGO A FARFALLA C/SISTEMA SICUREZZA 21G | 14121S11 | 100 | ZDM
K002 | 882972 | Ago a farfalla con sistema di sicurezza 23G | AGO A FARFALLA C/SISTEMA SICUREZZA 23G | 14123S11 | 100 | ZDM
K002 | 800332 | Ago a farfalla con sistema di sicurezza 25G | AGO A FARFALLA 25G ARANCIONE | AF-25 | 1 | ZDM
K002 | 882973 | Ago a farfalla con sistema di sicurezza 25G | AGO A FARFALLA C/SISTEMA SICUREZZA 25G | 14125S11 | 100 | ZDM
K002 | 457431 | Ago cannula a due vie con sistema di sicurezza con prolunga e raccordo ad Y 18GX25MM | BD SAF T INTIMA 18G 1,3 x 25 mm | 383348 | 25 | ZDM
K002 | 373041 | Ago cannula a due vie con sistema di sicurezza con prolunga e raccordo ad Y 22GX19MM | AGO CANNULA 2VIE C/RACCORDO A Y 22G | 383329 | 25 | ZDM
K002 | 373945 | Ago cannula a due vie con sistema di sicurezza con prolunga e raccordo ad Y 24GX19MM | CATETERE SAF-T-INTIMA G24X19MM GI | 383319 | 25 | ZDM
K002 | 445149 | Ago cannula a due vie con sistema di sicurezza con prolunga e raccordo ad Y 20GX25MM | AGO SAF-T-INTIMA G20X25MM RA | 383339 | 25 | ZDM
K002 | 378818 | Ago cannula ad una via senza alette e senza sistema di sicurezza 16GX45MM | HEMOCATH AGO CAN 1V G16 45MM | PHMC16R45 | 50 | ZDM
K002 | 798648 | Ago cannula ad una via senza alette e senza sistema di sicurezza 18GX45MM | HEMOCATH AGO CAN 1V G18 45MM | PHMC18R45 | 50 | ZDM
K002 | 378813 | Ago cannula ad una via senza alette e senza sistema di sicurezza 22GX25MM | HEMOCATH AGO CAN 1V G22 25MM | PHMC22R25 | 50 | ZDM
K002 | 378812 | Ago cannula ad una via senza alette e senza sistema di sicurezza 24GX19MM | HEMOCATH AGO CAN 1V G24 19MM | PHMC24R19 | 50 | ZDM
K002 | 378837 | Ago cannula monovia c/sicurezza 14GX45MM | INSYTE AUTOGUARD AGO G14X45MM | 381867 | 50 | ZDM
K002 | 354202 | Ago cannula monovia c/sicurezza 16GX45MM | INSYTE AUTOGUARD AGO G16X45MM1957 - BD I | 381957 | 50 | ZDM
K002 | 361521 | Ago cannula monovia c/sicurezza 18GX30MM | INSYTE AUTOGUARD AGO G18X30MM | 381944 | 50 | ZDM
K002 | 353811 | Ago cannula monovia c/sicurezza 20GX25MM | INSYTE AUTOGUARD AGO G20X25MM | 381933 | 50 | ZDM
K002 | 361522 | Ago cannula monovia c/sicurezza 22GX25MM | INSYTE AUTOGUARD AGO G22X25MM | 381923 | 50 | ZDM
K002 | 354203 | Ago cannula monovia c/sicurezza 24GX19MM | INSYTE AUTOGUARD AGO G24X19MM1912 - BD I | 381912 | 50 | ZDM
K002 | 362523 | Ago di Huber Acciaio non carotante con sistema di protezione e tubo di raccordo in PVC da 20cm 20GX19MM | AGO DI HUBER DI SIC. 3/4 20G X 19MM GRI | 21-2767-24 | 25 | ZDM
K002 | 332148 | Ago di Huber Acciaio non carotante con sistema di protezione e tubo di raccordo in PVC da 20cm 20GX25MM | AGO DI HUBER ANG. 20GX25MM GRIPPER PLUS | 21-2762-24 | 25 | ZDM
K002 | 377992 | Ago ipodermico di sicurezza 18GX38M | AGO IPOD. SICUR. 18G 38MM ROSA MICROTIP | S-HN18G38 | 100 | ZDM
K002 | 343841 | Ago ipodermico di sicurezza 20GX38 MM | AGO IPODERMICO DI SICUREZ 20G MIS.1 38MM | S-HN20G38 | 100 | ZDM
K002 | 461830 | Ago ipodermico di sicurezza 21GX38 MM | AGO IPODERMICO DI SICUREZZA 21G MIS.2 38 | S-HN21G38 | 100 | ZDM
K002 | 340895 | Ago ipodermico di sicurezza 22GX32 MM | AGO IPODERMICO SICUREZ 22 G MIS.12 32MM | S-HN22G32 | 100 | ZDM
K002 | 348764 | Ago ipodermico di sicurezza 23GX30MM | AGO MICROTIP/SAFE G23 30MM | S-HN65G30 | 100 | ZDM
K002 | 339445 | Ago ipodermico di sicurezza 25GX16MM | AGO IPOD. SICUR. 25G 16MM ARANC MICROTIP | S-HN25G16 | 100 | ZDM
K002 | 774303 | Ago ipodermico di sicurezza 25GX25MM | AGO MICROTIP/SAFE G25 25MM | S-HN25G25 | 100 | ZDM
K002 | 664795 | Ago ipodermico senza sicurezza 21G | Aghi 21G 1'per sir.EMGI KINDLY COVID-19 | AG21G | 1 | ZDM
K002 | 664799 | Ago ipodermico senza sicurezza 22G | Aghi 22G 1 1/2'' EMGI KINDLY COVID-19 | AG22G | 1 | ZDM
K002 | 335404 | Ago ipodermico senza sicurezza microtip/ultra 23GX30MM | AGO MICROTIP ULTRA G23 30MM | HN65G30 | 100 | ZDM
K002 | 635439 | Ago ipodermico senza sistema di sicurezza 21GX25MM | AGO IPODERMICO SENZA SICUREZZA 21GX25MM | 301156 | 100 | ZDM
K002 | 351407 | Ago ipodermico senza sistema di sicurezza 23GX25MM | AGO MICROLANCE G23 25MM REG BL | 300800 | 100 | ZDM
K002 | 482393 | Ago ipodermico senza sistema di sicurezza 25G | AGHI 25G MICROLANCE | 300400 | 100 | ZDM
K002 | 894732 | Ago ipodermico senza sistema di sicurezza 30GX13MM | AGO IPODERMICO 1/2 30GX 13MM MICROLANCE | 304000 | 100 | ZDM
K002 | 882962 | Ago per penna da insulina 30GX8MM | AGO X PENNA DA INSULINA 30GX8,0MM | AP30G08 | 100 | ZDM
K002 | 348483 | Ago spinale con punta quincke 22GX90MM | AGO SPINALE QUINCKE 1/2 MIS. 22G X90MM | 405256 | 25 | ZDM
K002 | 341915 | Ago spinale con punta quincke 25GX90MM | AGO SPINALE QUINCKE MIS. 25G X90MM | 405257 | 25 | ZDM
K002 | 813819 | Ago spinale con punta quincke 27GX90MM | AGO SPIN QUINCKE G27 90MM GRI | 405259 | 25 | ZDM
K002 | 977533 | Ago spinale tipo withcare 25GX90MM | AGO SPINALE WITHACRE GAUGE 25 90MM | 405076 | 25 | ZDM
K002 | 339082 | Ago spinale tipo withcare 27GX90MM | AGO SPINALE WITHACRE 27GX90MM | 405075 | 25 | ZDM
K002 | 377978 | Ago epicranico di sicurezza in PVC dehp free 19GX19MM | AGO EPICR DEHP FREE 19GX19MM 1 | SVS19GD | 100 | ZDM
K002 | 377980 | Ago epicranico di sicurezza in PVC dehp free 21GX19MM | AGO EPICR DEHP FREE 21GX19MM VERDE | SVS21GD | 100 | ZDM
K002 | 377982 | Ago epicranico di sicurezza in PVC dehp free 23GX19MM | AGO EPICR DEHP FREE 23GX19MM AZZURRO | SVS23GD | 100 | ZDM
K002 | 334292 | Ago Vacutainer Eclipse c/dispotivo di protezione 21GX32MM | AGO ECLIPSE C/DISPO G21X32MM | 368609 | 48 | ZDM
K002 | 1348911 | Bacinella reniforme monouso | BACINELLA RENIFORME T 300PZ | CAM-102T | 300 | ZDM
K002 | 1074508 | Benda elastica di fissaggio autoadesiva bi-estensibile 10 cm x 4/5 m (in tensione) | BENDA ELASTICA ADES ZNO 10CM CROHAFT LF | P773504 | 12 | ZDM
K002 | 1074506 | Benda elastica di fissaggio autoadesiva bi-estensibile 6 cm x 4/5 m (in tensione) | CROHAFT LF CM.6X4MT BENDA ELASTICA | P773502 | 2 | ZDM
K002 | 1074515 | Benda elastica monouso 8 cm | IDEALFLEX LINE 8CM | 2500829504 | 1 | ZDM
K002 | 1076391 | Bende elastiche compressive non adesive in cotone (min 70%), a estensibilità >140% 10 cm x 7 m (in tensione) | BENDA ELASTICA NON ADESIVA 10CMX7 | 7SVAS3500850 | 10 | ZDM
K002 | 1076392 | Bende elastiche compressive non adesive in cotone (min 70%), a estensibilità >140% 15 cm x 7 m (in tensione) | BENDA ELASTICA COMPR NON ADES 15CM | 7SVAS3500860 | 10 | ZDM
K002 | 1074516 | Bende elastiche compressive non adesive in cotone minimo 60% estensibilità 50% 10 cm x 4/5 m (in tensione) | BENDA ELASTICA IDEAL COTONE 4/5 MX 10 CM | 2500829505 | 12 | ZDM
K002 | 1074516 | Bende elastiche compressive non adesive in cotone minimo 60% estensibilità 50% 12 cm x 4/5 m (in tensione) | BENDA ELASTICA IDEAL COTONE 4/5 MX 12 CM | 2500829506 | 12 | ZDM
K002 | 1074469 | Bende in garza tipo CAMBRIC idrofilo 10x5 cm | BENDE IN GARZA IDROF. 32/12 10x5 CM | BN1Y020A0510 | 10 | ZDM
K002 | 1074470 | Bende in garza tipo CAMBRIC idrofilo 15 x 5 m | BENDE IN GARZA IDROF. 32/12 15X5CM | BN1Y020A0515 | 10 | ZDM
K002 | 1074468 | Bende in garza tipo CAMBRIC idrofilo 7 x 5 m | BENDE IN GARZA IDROF. 32/12 7X5 CM | BN1Y020A0507 | 10 | ZDM
K002 | 1643270 | Bisturi di sicurezza con lama in acciaio inox sterili, monouso figura 10 | BISTURI MONOUSO DI SICUREZZA FIG.10 | 030310 | 10 | ZDM
K002 | 1643271 | Bisturi di sicurezza con lama in acciaio inox sterili, monouso figura 11 | BISTURI MONOUSO DI SICUREZZA FIG.11 | 030311 | 10 | ZDM
K002 | 1643272 | Bisturi di sicurezza con lama in acciaio inox sterili, monouso figura 15 | BISTURI MONOUSO DI SICUREZZA FIG.15 | 030315 | 10 | ZDM
K002 | 1643273 | Bisturi di sicurezza con lama in acciaio inox sterili, monouso figura 22 | BISTURI MONOUSO DI SICUREZZA FIG.22 | 030422 | 10 | ZDM
K002 | 1643274 | Bisturi di sicurezza con lama in acciaio inox sterili, monouso figura 24 | BISTURI MONOUSO DI SICUREZZA FIG.24 | 030424 | 10 | ZDM
K002 | 488681 | Calzare in TNT taglia unica | CALZARE CON ELASTICO IN TNT VERDE | A4DAN | 100 | ZDM
K002 | 645846 | Camice monouso in TNT, non sterile, mis L | CAMICE VISITATORE MON TNT L | 0601CA L | 100 | ZDM
K002 | 808612 | Camice monouso in TNT, non sterile, mis M | CAMICE VISITATOR MONOUSO N/STERILE MIS M | 0601CA M | 100 | ZDM
K002 | 808594 | Camice monouso in TNT, non sterile, mis S | CAMICE VISITATOR MONOUSO N/STERILE MIS S | 0601CA S | 100 | ZDM
K002 | 457155 | Cannula nasale per ossigeno terapia pediatrica | CANNULA NAS OSSIG OCCHIALI PED | T1013 | 1 | ZDM
K002 | 508207 | Cannula nasale per ossigenoterapia adulto | OCCHIALI PER OSSIGENOTERAPIA ADULTI | T1012 | 1 | ZDM
K002 | 457154 | Cannula nasale per ossigenoterapia neonatale | CANN NASALE SOMMINISTRAZIONE OSSIG FR14 | T1014 | 1 | ZDM
K002 | 988527 | Cannula orofaringea di Guedel mis. 0/50 MM | CANNULA GUEDEL MIS 0/50 MM | 200103 | 1 | ZDM
K002 | 988526 | Cannula orofaringea di Guedel mis. 00/40 MM | CANNULA GUEDEL MIS 00/40 MM | 200102 | 1 | ZDM
K002 | 334323 | Cannula orofaringea di Guedel mis. 000 | CANNULA OROFAR. GUEDEL MIS.000 INCOLORE | 90000301 | 1 | ZDM
K002 | 988528 | Cannula orofaringea di Guedel mis. 1/60 MM | CANNULA GUEDEL MIS 1/60 MM | 200104 | 1 | ZDM
K002 | 988529 | Cannula orofaringea di Guedel mis. 2/70 MM | CANNULA GUEDEL MIS 2/70 MM | 200105 | 1 | ZDM
K002 | 334333 | Cannula orofaringea di Guedel mis. 3/80 MM | CANNULA OROFAR. GUEDEL MIS.3 VERDE | 90000801 | 1 | ZDM
K002 | 988530 | Cannula orofaringea di Guedel mis. 3/80 MM | CANNULA GUEDEL MIS 3/80 MM | 200106 | 1 | ZDM
K002 | 988531 | Cannula orofaringea di Guedel mis. 4/90 MM | CANNULA GUEDEL MIS 4/90 MM | 200107 | 1 | ZDM
K002 | 988532 | Cannula orofaringea di Guedel mis. 5/100 MM | CANNULA GUEDEL MIS 5/100 MM | 200108 | 1 | ZDM
K002 | 988533 | Cannula orofaringea di Guedel mis. 6/110 MM | CANNULA GUEDEL MIS 6/110 MM | 200109 | 1 | ZDM
K002 | 1084755 | Cappellino monouso con lacci fissi | CAPPELLINO MONOUSO CON LACCI FISSI VERDI | C4C4N/B | 100 | ZDM
K002 | 436012 | Capsula di Given PillCam per diagnosi endoscopica | PILLCAM SB3 CAPSULA 26,2X11,4 | FGS-0400 | 1 | ZUR
K002 | 456492 | Catetere a palloncino a 2 vie, realizzato in silicone con scanalature longitudinali CH 10 | CATETERE SCAN 100% SIL CH10 | AA6110 | 5 | ZDM
K002 | 988537 | Catetere a palloncino a 2 vie, realizzato in silicone con scanalature longitudinali CH 12 | CATETERE FOLEY VESCICALE 2 VIE CH12 | 171505-000120 | 5 | ZDM
K002 | 988538 | Catetere a palloncino a 2 vie, realizzato in silicone con scanalature longitudinali CH 14 | CATETERE FOLEY VESCICALE 2 VIE CH14 | 171505-000140 | 5 | ZDM
K002 | 988539 | Catetere a palloncino a 2 vie, realizzato in silicone con scanalature longitudinali CH 16 | CATETERE FOLEY VESCICALE 2 VIE CH16 | 171505-000160 | 5 | ZDM
K002 | 988540 | Catetere a palloncino a 2 vie, realizzato in silicone con scanalature longitudinali CH 18 | CATETERE FOLEY VESCICALE 2 VIE CH18 | 171505-000180 | 5 | ZDM
K002 | 988541 | Catetere a palloncino a 2 vie, realizzato in silicone con scanalature longitudinali CH 20 | CATETERE FOLEY VESCICALE 2 VIE CH20 | 171505-000200 | 5 | ZDM
K002 | 988542 | Catetere a palloncino a 2 vie, realizzato in silicone con scanalature longitudinali CH 22 | CATETERE FOLEY VESCICALE 2 VIE CH22 | 171505-000220 | 5 | ZDM
K002 | 345777 | Catetere a palloncino a 2 vie, realizzato in silicone con scanalature longitudinali CH 6 | FOLYSIL CATET NEL 2V SIL CH06 | AA6106 | 5 | ZDM
K002 | 454234 | Catetere a palloncino a 2 vie, realizzato in silicone con scanalature longitudinali CH 8 | CATETERE SCAN 100% SIL CH8 | AA6108 | 5 | ZDM
K002 | 815230 | Catetere di sicurezza con sistema chiuso e raccordo Y G18X32MM | CATETERE INTRAVENA G18X32MM | 2044132180550 | 25 | ZDM
K002 | 815229 | Catetere di sicurezza con sistema chiuso e raccordo Y G20X25MM | CATETERE INTRAVENA G20X25MM | 2044125200550 | 25 | ZDM
K002 | 815227 | Catetere di sicurezza con sistema chiuso e raccordo Y G22X19MM | CATETERE INTRAVENA G22X19MM | 2044119220550 | 25 | ZDM
K002 | 815228 | Catetere di sicurezza con sistema chiuso e raccordo Y G22X25MM | CATETERE INTRAVENA G22X25MM | 2044125220550 | 25 | ZDM
K002 | 815226 | Catetere di sicurezza con sistema chiuso e raccordo Y G24X19MM | CATETERE INTRAVENA G24X19MM | 2044119240550 | 25 | ZDM
K002 | 988524 | Catetere mount | CATETERE MOUNT 15F/22M | 489521S | 125 | ZDM
K002 | 988545 | Catetere vescicale donna punta Nelaton 20 cm CH10 | CATETERE NELATON EURPLAST 20CM CH10 | 850160-000100 | 60 | ZDM
K002 | 988546 | Catetere vescicale donna punta Nelaton 20 cm CH12 | CATETERE NELATON EURPLAST 20CM CH12 | 850160-000120 | 60 | ZDM
K002 | 988547 | Catetere vescicale donna punta Nelaton 20 cm CH14 | CATETERE NELATON EURPLAST 20CM CH14 | 850160-000140 | 60 | ZDM
K002 | 988544 | Catetere vescicale donna punta Nelaton 20 cm CH6 | CATETERE NELATON EURPLAST 20CM CH6 | 850160-000060 | 60 | ZDM
K002 | 968493 | Catetere vescicale donna punta Nelaton 20 cm CH8 | CATETERE NELATON ERUPLAST 20CM CH8 PLUS | 850160-000080 | 60 | ZDM
K002 | 988550 | Catetere vescicale donna punta Nelaton 40 cm CH10 | CATETERE NELATON EURPLAST 40CM CH10 | 850162-000100 | 60 | ZDM
K002 | 988551 | Catetere vescicale donna punta Nelaton 40 cm CH12 | CATETERE NELATON EURPLAST 40CM CH12 | 850162-000120 | 60 | ZDM
K002 | 988552 | Catetere vescicale donna punta Nelaton 40 cm CH14 | CATETERE NELATON EURPLAST 40CM CH14 | 850162-000140 | 60 | ZDM
K002 | 988553 | Catetere vescicale donna punta Nelaton 40 cm CH16 | CATETERE NELATON EURPLAST 40CM CH16 | 850162-000160 | 60 | ZDM
K002 | 988554 | Catetere vescicale donna punta Nelaton 40 cm CH18 | CATETERE NELATON EURPLAST 40CM CH18 | 850162-000180 | 60 | ZDM
K002 | 988549 | Catetere vescicale donna punta Nelaton 40 cm CH8 | CATETERE NELATON EURPLAST 40CM CH8 | 850162-000080 | 60 | ZDM
K002 | 1449479 | Catino circolare in carta monouso | CATINO CIRCOLARE GRANDE | CAM-103G | 100 | ZDM
K002 | 771763 | Cerottini medicati per piccole ferite mm 72 x 19 | TOUCHMED MEDIC POSTOP 7,2 cm. x 1,9 cm. | ME1S1972 | 100 | ZDM
K002 | 1010255 | Cerotto adesivo areato in polietilene su rocchetto 2,50cmX9,14M | TOUCHMED Tape 2.50 cm. x 9.14 m. | CPE10250 | 12 | ZDM
K002 | 1010256 | Cerotto adesivo areato in polietilene su rocchetto 5cmX9,14M | TOUCHMED Tape 5 cm. x 9.14 m. | CPE10500 | 6 | ZDM
K002 | 24370 | Cerotto adesivo estensibile in TNT 10 mt. x 10 cm | CEROTTO CLINIFIX ADES TNT M10X10CM | 7SVAS2000520 | 1 | ZDM
K002 | 24371 | Cerotto adesivo estensibile in TNT 10 mt. x 15 cm | CEROTTO CLINIFIX ADES TNT M10X15CM | 7SVAS2000530 | 1 | ZDM
K002 | 24372 | Cerotto adesivo estensibile in TNT 10 mt. x 20 cm | CEROTTO CLINIFIX ADES TNT M10X20CM | 7SVAS2000540 | 1 | ZDM
K002 | 24373 | Cerotto adesivo estensibile in TNT 10 mt. x 5 cm | CER CLINIFIX ADES TNT M10X5CM | 7SVAS2000510 | 1 | ZDM
K002 | 988587 | Cerotto di tela all'ossido di zinco cm 2,5X5 m | CEROTTO ADESIVO NASTRO CM2,5X5M | OXY02NBSC | 12 | ZDM
K002 | 988588 | Cerotto di tela all'ossido di zinco cm 5X5 m | CEROTTO ADESIVO A NASTRO CM 5X5M | OXY04NBSD | 6 | ZDM
K002 | 988592 | Cerotto in seta artificiale ipoallergenico con massa adesiva in acrilato 2,5 CM X 9 M | CEROTTO IN SETA ARTIFICIALE CM2,5X9,14M | SIL03NBSC | 12 | ZDM
K002 | 988612 | Cerotto in seta artificiale ipoallergenico con massa adesiva in acrilato 5 CM X 9 M | CEROTTO IN SETA C/MASSA IPOALLERG 5X9,14 | SIL05NBSD | 6 | ZDM
K002 | 333396 | Cestello portafelbo | CESTELLO PORTAFLEBO PS 96X285 | 1001 | 1 | ZDM
K002 | 980218 | Circuito respiratorio pediatrico | CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIATRICO 150 CM | 306/8787 | 10 | ZDM
K002 | 445065 | Circuito respiratorio per anestesia per adulti | CIRCUITO RIANIM AD PVC COIB TIPO Y | 304/6085 | 10 | ZDM
K002 | 445919 | Compresse di garza idrofila in cotone piegate sterili, 8 strati, in conf. da 5 compresse cm 10x10 | GARZA 10X10 CM IN BUST DA 5 PZ STERILE | 1500641010A | 400 | ZDM
K002 | 445920 | Compresse di garza idrofila in cotone piegate sterili, 8 strati, in conf. da 5 compresse cm 10x20 | GARZA 10X20 CM IN BUST DA 5 PZ STERILE | 1500691020A | 500 | ZDM
K002 | 1010031 | Compresse di garza idrofila in cotone piegate sterili, 8 strati, in conf. da 5 compresse cm 20x20 | GARZA IDROF. STER. 8 STRATI CM20 X 20 CM | 1503482021A | 250 | ZDM
K002 | 445917 | Compresse di garza idrofila in cotone piegate sterili, 8 strati, in conf. da 5 compresse cm 5x5 | COMP PIEG GARZA 12/8 8STR 5X5 | 1500050505A | 750 | ZDM
K002 | 420477 | Compresse laparatomiche in cotone sterili, piegate, per uso chirurgico invasivo, con filo di bario inserito nella trama 10X10 CM | GARZA STERILE FILO DI BARIO MIS. 10X10C | C14X3X6SZ13S | 500 | ZDM
K002 | 1010850 | Compresse laparatomiche in cotone sterili, piegate, per uso chirurgico invasivo, con filo di bario inserito nella trama 10X60 CM | GARZA MEDS 12/8 4ST FET 10x60 CM | 1531371061A | 300 | ZDM
K002 | 1014792 | Compresse laparatomiche in cotone sterili, piegate, per uso chirurgico invasivo, con filo di bario inserito nella trama 30X30 CM | GARZA MEDS 12/8 4ST FET 30X30 CM | 1532483031A | 150 | ZDM
K002 | 1006923 | Compresse laparatomiche in cotone sterili, piegate, per uso chirurgico invasivo, con filo di bario inserito nella trama 30X45 CM | PEZZA LAPARATOMICA STERILE CM 30X45 | 1531353044A | 180 | ZDM
K002 | 1012002 | Compresse laparatomiche in cotone sterili, piegate, per uso chirurgico invasivo, con filo di bario inserito nella trama 45X70 CM | GARZA LAPARATOMICA ST. 4STR. 45X70 CM | 1532514570A | 120 | ZDM
K002 | 1014728 | Compresse laparatomiche in cotone sterili, piegate, per uso chirurgico invasivo, con filo di bario inserito nella trama 50X50 CM | PEZZE LAPAROTOMICHE A 4 STRATI 50X50CM | 1531345051AC | 180 | ZDM
K002 | 492479 | Contenitore con tappo blu preriempito con soluzione tampone & Capsula in sicurezza rossa con formalina | CONTENITORE C/TAPPO PRER FORMALINA 33ML | SC021 | 35 | ZDM
K002 | 1042497 | Contenitore Liquidi organici monouso 1 L | SACCA MORBIDA ASPIRAZ LIQUIDI ORGAN. 1LT | 57157-3 | 216 | ZDM
K002 | 1032492 | Contenitore Liquidi organici monouso 2 L | SACCA MORBIDA ASPIRAZ LIQUIDI ORGAN. 2LT | 57167-3 | 144 | ZDM
K002 | 1042502 | Contenitore Liquidi organici monouso 3 L | SACCA MORBIDA ASPIRAZ LIQUIDI ORGAN. 3LT | 57187-3 | 144 | ZDM
K002 | 1264808 | Contenitore per la raccolta urina nelle 24 h 3000 ml ambrato e graduato | EASY TAINER MAX PLUS 3L+PROV | 391599 | 1 | ZDM
K002 | 335530 | Contenitore raccolta urine PET tappo blu 120 ML | PRELIEVO URINE PET 120ML | 364941 | 100 | ZDM
K002 | 499307 | Contenitore 150 ml per urine asettico imbustato singolarmente | CONTENITORI TAPPO A VITE PER URINA ML 150 | 2120/CS | 1 | ZDM
K002 | 1084754 | Cuffia con elastico in TNT verde | CUFFIA CON ELASTICO IN TNT VERDE | C4A1N/20 | 10 | ZDM
K002 | 620796 | Deflussore monouso sterile microgoccia con regolatore di flusso | DEFLUSSORE ST. MON. REGOLATORE DI FLUSSO | AHS136 | 300 | ZDM
K002 | 512879 | Deflussore per infusioni sterile con attacco luer lock | DEFLUSSORE INFUSIONE MONO STER S/AGO C/P | AHS123 | 500 | ZDM
K002 | 639749 | Detergente plurienzimatico per strumentario medico - chirurgico, dispositivi medici e materiale endoscopico | GIOZYMAX 1L SOL CONC DISINF | D02030121 | 1 | ZDM
K002 | 357197 | Dispositivo di accesso vascolare senza ago per linee infusionali | SMARTSITE CONN S/AGO 2,5CMNEEDLE-FREE VA | 2000E7D | 100 | ZDM
K002 | 357412 | Divisa monouso mis. L | DIVISA MONOUSO TESSUTO NON TESSUTO MIS L | 0810LSC | 50 | ZDM
K002 | 357152 | Divisa monouso mis. M | DIVISA MONOUSO TESSUTO NON TESSUTO MIS M | 0810MSC | 50 | ZDM
K002 | 621768 | Divisa monouso mis. S | DIVISE MONOUSO MIS. S | 0810SSC | 50 | ZDM
K002 | 357153 | Divisa monouso mis. XL | DIVISA CHIR. MONOUSO IN TNT MIS.XL | 0810XLSC | 50 | ZDM
K002 | 999220 | Drenaggio in silicone canalizzato 15 FR con trocar | DRENAGGIO BLAKE 15 FR CON TROCAR | DYNJWE2189 | 10 | ZDM
K002 | 999222 | Drenaggio in silicone canalizzato 19 FR con trocar | DRENAGGIO BLAKE 19 FR | DYNJWE2191 | 10 | ZDM
K002 | 1087905 | Drenaggio in silicone canalizzato 24 FR senza trocar | DRENAGGIO BLAKE 24 FR SENZA TROCAR | DYNJWE2234 | 10 | ZDM
K002 | 509075 | Drenaggio Montenovesi Thoraflow | DRENAGGIO MONTENOVESI THORAFLOW COD.M0 | M037261P | 10 | ZDM
K002 | 1048477 | Elettrodo ECG in foam adulti | ELETTRODO ECG IN FOAM ADULTI | 4200 | 1200 | ZDM
K002 | 1048533 | Elettrodo ECG in foam pediatrici | ELETTRODO ECG IN FOAM PEDIATRICI | WSP25 00 S | 600 | ZDM
K002 | 1048515 | Elettrodo ECG per procedure di prove di sforzo | ELETTRO ECG PROVA DA SFORZO | CMM 00 S | 1200 | ZDM
K002 | 515477 | Enteroclisma pieghevole da viaggio | ENTEROCLISMA COMPLETO 1500 ML C.A. | 2801672500M | 1 | ZDM
K002 | 1121407 | Filtro 0,2 micron per infusione | FILTRO 0.2 MICRON PER INFUSIONE | EL927500-O | 1 | ZDM
K002 | 630182 | Filtro antibatterico virale e HME | FILTRO BIDIREZIONALE HME | HMEF8 | 50 | ZDM
K002 | 984975 | Garza idrofila tagliata non sterile, in compresse di puro cotone 20CMX20CM | GARZA IDROFILA TAGLIATA N/S 20CMX20CM | GA01C003 | 1 | ZDM
K002 | 984979 | Garza idrofila tagliata non sterile, in compresse di puro cotone 30CMX30CM | GARZA IDROFILA TAGLIATA N/S 30CMX30CM | GA01C005 | 1 | ZDM
K002 | 984982 | Garza idrofila tagliata non sterile, in compresse di puro cotone 40CMX40CM | GARZA IDROFILA TAGLIATA N/S 40CMX40CM | GA01C006 | 1 | ZDM
K002 | 1014399 | Gel Conduttore per ECG, EEG, EMG e Defibrillazione in flacone da 260 ml | GEL PER ECG/EEG/DEFIBRILLATORE 260 ML | G005 | 1 | ZDM
K002 | 333262 | Gel per Ultrasuoni in flacone da 260 ml | GEL PER ECO ULTRASUONI 260ML | G006 | 1 | ZDM
K002 | 815417 | Glucometro Pic GlucoTest | PIC GLUCO TEST GLUCOMETRO GLICEMIA | 99GC30 | 1 | ZDM
K002 | 24431 | Guanti chirurgici lattice c/polvere 6 | GUANTO CHIR ST. LAT C/POL MIS.6 BIOMED | 4002 | 50 | ZDM
K002 | 24432 | Guanti chirurgici lattice c/polvere 6,5 | GUANTO CHIR ST. LAT C/POL MIS.6.5 BIOMED | 4003 | 50 | ZDM
K002 | 24434 | Guanti chirurgici lattice c/polvere 7 | GUANTO CHIR ST. LAT C/POL MIS.7 BIOMED | 4004 | 50 | ZDM
K002 | 24437 | Guanti chirurgici lattice c/polvere 7,5 | GUANTO CHIR ST. LAT C/POL MIS.7.5 BIOMED | 4005 | 50 | ZDM
K002 | 24438 | Guanti chirurgici lattice c/polvere 8 | GUANTO CHIR ST. LAT C/POL MIS.8 BIOMED | 4006 | 50 | ZDM
K002 | 25766 | Guanti chirurgici lattice c/polvere 8,5 | GUANTO CHIR ST. LAT C/POL MIS.8.5 BIOMED | 4007 | 50 | ZDM
K002 | 25819 | Guanti chirurgici lattice s/polvere 5,5 | BIOPLUS SALUS DM GUANTO 5,5 | 5000DM | 50 | ZDM
K002 | 25820 | Guanti chirurgici lattice s/polvere 6 | GUANTO CHIR.ST.LAT S/POL 6 BIOPLUS DM | 5001DM | 50 | ZDM
K002 | 25821 | Guanti chirurgici lattice s/polvere 6,5 | GUANTO CHIR.ST.LAT S/POL 6.5 BIOPLUS DM | 5002DM | 50 | ZDM
K002 | 25822 | Guanti chirurgici lattice s/polvere 7 | GUANTO CHIR.ST.LAT S/POL 7 BIOPLUS DM | 5003DM | 50 | ZDM
K002 | 25823 | Guanti chirurgici lattice s/polvere 7,5 | GUANTO CHIR.ST.LAT S/POL 7.5 BIOPLUS DM | 5004DM | 50 | ZDM
K002 | 25824 | Guanti chirurgici lattice s/polvere 8 | GUANTO CHIR.ST.LAT S/POL 8 BIOPLUS DM | 5005DM | 50 | ZDM
K002 | 25555 | Guanti chirurgici lattice s/polvere 8,5 | GUANTO CHIR.ST.LAT S/POL 8.5 BIOPLUS DM | 5006DM | 50 | ZDM
K002 | 777447 | Guanti chirurgici policloroprene s/polvere 6,5 | GUANTO CHIR POLICLOR MIS. 6,5 SURGIPRENE | 202S | 50 | ZDM
K002 | 1753 | Guanti chirurgici policloroprene s/polvere 7 | GUANTO CHIR POLICLOR MIS. 7,0 SURGIPRENE | 203S | 50 | ZDM
K002 | 1754 | Guanti chirurgici policloroprene s/polvere 7,5 | GUANTO CHIR POLICLOR MIS. 7,5 SURGIPRENE | 204S | 50 | ZDM
K002 | 1755 | Guanti chirurgici policloroprene s/polvere 8 | GUANTO CHIR POLICLOR MIS. 8,0 SURGIPREN | 205S | 50 | ZDM
K002 | 617127 | Guanti in cloruro di polivinile monouso, non sterili, privi di polvere e privi di lattice misura L | GUANTI VINYL PF TYPE 45 L | DVI PF L | 100 | ZDM
K002 | 617121 | Guanti in cloruro di polivinile monouso, non sterili, privi di polvere e privi di lattice misura M | GUANTI VINYL PF TYPE 45 M | DVI PF M | 100 | ZDM
K002 | 617109 | Guanti in cloruro di polivinile monouso, non sterili, privi di polvere e privi di lattice misura S | GUANTI VINYL PF TYPE 45 S | DVI PF S | 100 | ZDM
K002 | 428780 | Guanti lattice non sterile con polvere mis L | GUANTO MEDICA LATTICE C/POLV L 100 PZ | M103 | 100 | ZDM
K002 | 428783 | Guanti lattice non sterile con polvere mis M | GUANTO MEDICA LATTICE C/POLV M 100 PZ | M102 | 100 | ZDM
K002 | 610162 | Guanti lattice non sterile con polvere mis S | GUANTI IN LATTICE MONOUSO S | M101 | 100 | ZDM
K002 | 428788 | Guanti lattice non sterile senza polvere mis. L | SKIN GUANTO N/STER S/POLV L | 9902 | 100 | ZDM
K002 | 428787 | Guanti lattice non sterile senza polvere mis. M | SKIN GUANTO N/STER S/POLV M | 9901 | 100 | ZDM
K002 | 428786 | Guanti lattice non sterile senza polvere mis. S | SKIN GUANTO N/STER S/POLV S | 9900 | 100 | ZDM
K002 | 811227 | Incentivatore respiratorio | INCENTIVATORE RESPIRATORIO | 180101 | 1 | ZDM
K002 | 1068005 | Kit strumenti chirurgici monouso F1 | KIT CHIRURGICO MONOUSO F1 | MEPI088 | 1 | ZDM
K002 | 1081059 | Kit strumenti chirurgici monouso F2 | KIT CHIRURGICO MONOUSO F2 | MEPI007 | 1 | ZDM
K002 | 473373 | Laccio emostatico tubolare in puro lattice di gomma con orletto lunghezza 33 cm | LACCIO EMOST TUBOL LATT 33CM | 204 | 1 | ZDM
K002 | 1643275 | Lama per bisturi in acciaio inox sterili, monouso figura 10 | LAMA PER BISTURI MONOUSO STERILE FIG 10 | LM10I | 100 | ZDM
K002 | 1643276 | Lama per bisturi in acciaio inox sterili, monouso figura 11 | LAMA PER BISTURI MONOUSO STERILE FIG 11 | LM11I | 100 | ZDM
K002 | 1643277 | Lama per bisturi in acciaio inox sterili, monouso figura 15 | LAMA PER BISTURI MONOUSO STERILE FIG 15 | LM15I | 100 | ZDM
K002 | 1643278 | Lama per bisturi in acciaio inox sterili, monouso figura 22 | LAMA PER BISTURI MONOUSO STERILE FIG 22 | LM22I | 100 | ZDM
K002 | 1643279 | Lama per bisturi in acciaio inox sterili, monouso figura 24 | LAMA PER BISTURI MONOUSO STERILE FIG 24 | LM24I | 100 | ZDM
K002 | 878651 | Lame ricambio per rasoio chirurgico | LAME RASOIO 3M 9660 - PIVOTTANTI | 9660 | 50 | ZDM
K002 | 1643269 | Lancette pungidito di sicurezza monouso, a profondità fissa, sterile, ago in acciaio inox, per prelievo capillare | LANCETTE PUNGIDITO MONUSO DI SICUR 28G | B5062818 | 100 | ZDM
K002 | 357131 | Mandrino per intubazione tracheale | MANDRINI PER TUBO ENDOTRACHEALE IN CONFE | MA5037001 | 1 | ZDM
K002 | 900374 | Manipolo monuso per elettrochirurgia | MANIPOLO MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA | HC-EP1A | 100 | ZDM
K002 | 357597 | Maschera facciale per anestesia con cuscinetto mis 1 | MASCHERA P/ANESTESIA PEDIATR +CUSC MIS1 | 9523 | 40 | ZDM
K002 | 357616 | Maschera facciale per anestesia con cuscinetto mis 2 | MASCHERA X ANESTESIA MIS. 2 PED GIALLA | 9533 | 35 | ZDM
K002 | 378907 | Maschera facciale per anestesia con cuscinetto mis 3 | MASCHERA X ANESTESIA MIS. 3 AD/S VERDE | 9543 | 50 | ZDM
K002 | 334035 | Maschera facciale per anestesia con cuscinetto mis 4 | MASCHERA X ANESTESIA MIS. 4 AD/M ROSSO | 9553 | 40 | ZDM
K002 | 334036 | Maschera facciale per anestesia con cuscinetto mis 5 | MASCHERA X ANESTESIA MIS. 5 AD/L BLU | 9563 | 30 | ZDM
K002 | 334037 | Maschera facciale per anestesia con cuscinetto mis 6 | MASCHERA X ANESTESIA MIS. 6 AD/XL ARANC | 9573 | 25 | ZDM
K002 | 334034 | Maschera facciale per anestesia con cuscinetto neonatale mis 0 | MASCHERA X ANESTESIA MIS. 0 NEO BIANCA | 9513 | 50 | ZDM
K002 | 333807 | Maschera per ossigenoterapia venturi adulti | KIT VENTURI PER OSSIGENOTERAPIA | T1710 | 25 | ZDM
K002 | 333808 | Maschera per ossigenoterapia venturi pediatrica | MASCHERA X OSSIG. VENTURI PEDIATRICA | T17117 | 30 | ZDM
K002 | 1441746 | Mascherina chirurgica in TNT 4 strati con elastico | MASCHERINA CHIRURGICA 4 STRATI | FACEMASK | 50 | ZDM
K002 | 650787 | Medicazione sterile a base di cellulosa ossidata o ossidata e rigenerata in formato fibrillare 10X10 cm | EMOXICEL FAM TRIUM 10X10CM | 60174 | 10 | ZDM
K002 | 1076395 | Medicazioni adesive in TNT sterili 10X10 CM | MEDICAZIONE IN TNT 10 x10 CM ATTIVA POSTOP | 7SVAS2000620 | 1 | ZDM
K002 | 806706 | Medicazioni adesive in TNT sterili 10X15CM | MEDICAZIONE IN TNT 10X15 POST OPERA | 1206311015M | 50 | ZDM
K002 | 1507325 | Medicazioni adesive in TNT sterili 10X20CM | MED TNT 10X20 CM 50PZ POST OPERAT | 1206311020M | 50 | ZDM
K002 | 1076396 | Medicazioni adesive in TNT sterili 10X25 CM | MEDICAZIONE IN TNT 10 x25 CM ATTIVA POSTOP | 7SVAS2000670 | 1 | ZDM
K002 | 1076397 | Medicazioni adesive in TNT sterili 10X30 CM | MEDICAZIONE IN TNT 10X30 CM ATTIVA POSTOP | 7SVAS2000680 | 1 | ZDM
K002 | 980211 | Medicazioni adesive in TNT sterili 10X30CM | MEDICAZIONE TNT MIS 10X30 CM POST OPER | 1206311030M | 50 | ZDM
K002 | 1076393 | Medicazioni adesive in TNT sterili 5X7 CM | MEDICAZIONE IN TNT 5x7 CM ATTIVA POSTOP | 7SVAS2000605 | 1 | ZDM
K002 | 980208 | Medicazioni adesive in TNT sterili 8X10CM | MEDICAZIONE TNT MIS 8X10 CM POST OPERA | 1206310810M | 50 | ZDM
K002 | 1076394 | Medicazioni adesive in TNT sterili 8X15 CM | MEDICAZIONE IN TNT 8 x15 CM ATTIVA POSTOP | 7SVAS2000640 | 1 | ZDM
K002 | 372975 | Nastro indicatore di sterilità per autoclave | NASTRO ADESIVO INDICATORE MM19X50MT | ATS1950 | 1 | ZDM
K002 | 470934 | Ovatta di cotone idrofilo 100% | COTONE IDROFILO 1 KG TIPO ORO FARMEX | 000000008002 | 1 | ZDM
K002 | 1365879 | Padella sanitaria monuso, cartonata | PADELLA ITALIANA GRANDE | CAM-107G | 100 | ZDM
K002 | 453758 | Pallone ambu adulto | PALLONE RIANIMATORE MONOUSO ADULTO | 325023000 | 1 | ZDM
K002 | 653994 | Pallone ambu pediatrico | SPUR II PEDIATRICO CON VALVOLA LIM PRESS | 330021000 | 1 | ZDM
K002 | 1365877 | Pappagallo sanitario monuso, cartonato | PAPPAGALLO A BULBO | CAM-105B | 100 | ZDM
K002 | 364726 | Piastra monouso bipartite tipo REM per elettrochirurgia complete di cavo di collegamento, adulti | PIASTRE MONOUSO BIPARTITE CON CAVO | F7820W/V | 25 | ZDM
K002 | 633620 | Piastra monouso bipartite tipo REM per elettrochirurgia complete di cavo di collegamento, pediatrica | PIASTRA BIPART MON REM 148X90 | F7820PW/V | 25 | ZDM
K002 | 445086 | Piastra neutra monouso, per adulti, senza cavo, connessione a linguetta | PIASTRE MONOUSO BIPARTITE ADULTI | F7820 | 25 | ZDM
K002 | 1389113 | Piastre per defibrillatore adulti /pediatriche compatibili con modelli Philips (escluso HeartStart) | PIASTRE MONOUSO ADULTI/PED INTREPID | F7950U | 1PO | ZUR
K002 | 1407433 | Piastre per defibrillatore adulti per defibrillatore Rescue Life | PIASTRE X DEFIBRILLATORE RESCUE LIFE AD | DFBAD01STD | 1PO | ZUR
K002 | 1154426 | Piastre per defibrillatore compatibili con modelli Philips (escluso HeartStart) | COPPIA PIASTRE MONOUSO ADULTI | F7950 | 1PO | ZUR
K002 | 503536 | Piastre per defibrillatore monouso adulti per defibrillatore Cardiac Science | PIASTRA MONOUSO ADULTI X DEFIBRILLATORE | XELAED001A | 1PO | ZUR
K002 | 505701 | Piastre per defibrillatore monouso pediatriche per defibrillatore Cardiac Science | PIASTRA MONOUSO PEDIATRICA X DEFIBRILLAT | XELAED003A | 1PO | ZUR
K002 | 335931 | Piastre per defibrillatore Pediatriche compatibili con modelli philips (escluso HeartStart) | PIASTRA MULTIFUNZ PED 75CMQ | F7950P | 1PO | ZUR
K002 | 1407444 | Piastre per defibrillatore pediatriche per defibrillatore Rescue Life | PIASTRE X DEFIBRILLATORE RESCUE LIFE PED | DFBPED01PRC | 1PO | ZUR
K002 | 1388730 | Piastre per deifbrillatore adulti compatibili con modelli Philips HeartStart | CARTUCCIA DI ELETTRODI SMART PER ADULTI | M5071A | 1PO | ZUR
K002 | 1317305 | Piastre per deifbrillatore pediatriche compatibili con modelli Philips HeartStart | HEARTSTART HS1 PIAS SMART PED | M5072A | 1PO | ZUR
K002 | 815416 | Pic GlucoTest Strisce per la misurazione della glicemia | PIC GLUCO TEST STRISCE GLICEMIA | 99GS30B | 25 | ZDM
K002 | 771474 | Pompa elastomerica a flusso fisso 100ML 2ML/H | POMPA ELASTOM FISSO SENZA BOLO 100 2,0ML | 10302102T | 10 | ZDM
K002 | 811231 | Pompa elastomerica a flusso fisso 275ML 1,5ML/H | POMPA ELAST. A FLUSSO FISSO 275ML/1,5MLH | B2/055 | 10 | ZDM
K002 | 982032 | Pompa elastomerica a flusso variabile 275ML 1-15ML | POMPA ELAS VAR 275 2-5ML/H | 10302116T | 5 | ZDM
K002 | 626792 | Prolunga per linea infusionale | RaccordoCair prol.PE-PVC 150cm cfz 40pz | PB3115M | 1 | ZDM
K002 | 3770 | Provetta tappo azzurro 2,7 ML c/sodio citrato | PROVETTA C/SODIO CITRATO 0,109 | 363048 | 100 | ZDM
K002 | 2110 | Provetta tappo blu c/separatore siero 13X100 | PROVETTA C/SEPARATORE SIERO 13X100 BLU | 368969 | 100 | ZDM
K002 | 2107 | Provetta tappo giallo/rosso 3,5ML 13X75MM | PROVETTA C/SEP SIERO 13X75G/RO | 367957 | 100 | ZDM
K002 | 4136 | Provetta tappo giallo/rosso 5ML 13X100MM | PROVETTA C/SEP SIERO 13X100G/R | 367955 | 100 | ZDM
K002 | 7587 | Provetta tappo kaki 16X100MM 44ML | PROVETTA 16X100MM 11ML KAKI | 364918 | 100 | ZDM
K002 | 4131 | Provetta tappo lilla 13x75MM 3ML K3EDTA | PROVETTA C/EDTA K3 VI TRASP3ML | 368857 | 100 | ZDM
K002 | 3321 | Provetta tappo madreperla 13X100 | PROVETTA INDIC PART PPT 13X100 | 362795 | 100 | ZDM
K002 | 3358 | Provetta tappo rosso 13X100MM 6ML C/ATTIV | PROVETTA C/ATTIV PET 13X100 RO | 368815 | 100 | ZDM
K002 | 4261 | Provetta tappo ruggine 3,5ML 13X75MM | PROVETTA C/SEP SIERO 13X75 RUG | 368965 | 100 | ZDM
K002 | 4202 | Provetta tappo verde c/litio epar 4 ML | VACUTAINER LIT EPAR 4ML VE SCU | 8884 | 100 | ZDM
K002 | 4258 | Provetta tappo viola EDTA K2 | PROVETTA C/EDTA K2 LILLA TRASP | 367864 | 100 | ZDM
K002 | 334357 | Rotolo piatto per sterilizzazione 10CMX100M | STERIDIAMOND ROT PIA 10CMX100M | SRP1010 | 4 | ZDM
K002 | 334359 | Rotolo piatto per sterilizzazione 20CMX100M | STERIDIAMOND ROTOLO PIATTO 20CMX100M | SRP2010 | 2 | ZDM
K002 | 334360 | Rotolo piatto per sterilizzazione 25CMX100M | STERIDIAMOND ROTOLO PIATTO 25CMX100MT | SRP2510 | 2 | ZDM
K002 | 334361 | Rotolo piatto per sterilizzazione 30CMX100M | STERIDIAMOND ROTOLO PIATTO 30CMX100M | SRP3010 | 2 | ZDM
K002 | 334362 | Rotolo piatto per sterilizzazione 40CMX100M | STERIDIAMOND ROTOLO PIATTO 40CMX100MT | SRP4010 | 1 | ZDM
K002 | 833323 | Rotolo piatto per sterilizzazione M100X50CM | ROTOLO STERILIZZAZ C/VIRAGGIO M100X50CM | SRP5010 | 1 | ZDM
K002 | 988535 | Rubinetto 3 vie | RUBINETTO TRE VIE | 090716/3 | 200 | ZDM
K002 | 988536 | Rubinetto 3 vie con prolunga | RUBINETTO 3 VIE CON PROLUNGA | 090656/3/SF | 200 | ZDM
K002 | 434574 | Sacca di raccolta per urina da letto da 2 L | SACCA URINE RACC 2L T130 150P | 850410-000000 | 150 | ZDM
K002 | 1013326 | Sacca di ricambio per urinometro 2000ML | SACCA DI RICAMBIO PER URINOMETRO 2000 ML | GS1018-SB | 100 | ZDM
K002 | 761238 | Sacca in silicone per drenaggio 400 ML | RESERVOIR A BULBO (SILICONE) 400 CC/ML | DYNJWE1000 | 10 | ZDM
K002 | 1185606 | Sacca per alimentazione parentelare | NUTRIMIX 3/3 CON FILTRO 50 MICRON | 2112323 | 25 | ZDM
K002 | 360225 | Sacca per stomia aperta, trasparente con sistema di chiusura integrata | SACCA APERTA NOVALIFE11 | 13222-70 | 1 | ZDM
K002 | 497700 | Sacca per stomia piana ritagliabile | DANSAC PLACCA PIANA RIT. 15-62MM | 3170-15 | 1 | ZDM
K002 | 1059591 | Sacchetto per campionamento di urina pediatrico | SACCHETTI URINA PEDIAT CELESTE MASCH 100 M | WMCH-001 | 1 | ZDM
K002 | 492587 | Sacchetto portaprelievi | SACCHETTO CAMP16X16X23 BSA2401 | BSA2401 | 1000 | ZDM
K002 | 895156 | Set per anestesia combinata spinale e epidurale continua. Punta Sprotte | TRAY SET 25 G 123 MM SPROTTE | 2SVAST170001 | 50 | ZDM
K002 | 437443 | Set per aspirazione con cannula Yankauer | ASPIRAZIONE SET YANKAUER | 16513001A | 50 | ZDM
K002 | 808616 | Set per visitatore taglia unica | KIT VISITATORE MONOUSO | LPKITVIS | 50 | ZDM
K002 | 512310 | Set prelievo venoso G21 3/4 MM | SET PRELIEVO VENOSO G21 3/4MM | 367286 | 50 | ZDM
K002 | 512300 | Set prelievo venoso G23 3/4 MM | SET PRELIEVO VENOSO G23 3/4MM | 367288 | 50 | ZDM
K002 | 504017 | Sfigmomanometro aneroide obesi | SFIGMOMANOMETRO AD ANEROIDE C/BRACC OBES | AHS108O | 1 | ZDM
K002 | 491341 | Sfigmomanometro aneroide pediatrico | SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE BRACCIALE PED | AHS265 | 1 | ZDM
K002 | 472688 | Sfigmomanometro professionale ad aneroide | DOCTOR PRECISION SFIGMO ANEROIDE AD | AHS108A | 1 | ZDM
K002 | 894724 | Siringa di sicurezza per insulina 0.3 ML con ago 31G lunghezza 8 MM | SIRINGA SAFETY 0,3ML AGO 31GX8MM | 305937 | 100 | ZDM
K002 | 28486 | Siringa emogas analisi | SIR PRESET AGO G23 25MM LL 3ML | 364327 | 100 | ZDM
K002 | 894727 | Siringa insulina 1ML con sicurezza ago fisso 29GX13MM | SIRINGA X INSULINA DI SIC 1ML 29GX13mm | 305930 | 100 | ZDM
K002 | 373046 | Siringa monouso sterile da 50/60ML, senza ago, raccordo luer lock | SIRINGA MON 3P CONO LL S/AGO 50ML | CCAR05003000 | 25 | ZDM
K002 | 367512 | Siringa monouso sterile senza ago cono catetere 60ml | SIRINGA 50-60ML CONO LUER CATETERE N/AGO | 60BLFLCC | 25 | ZDM
K002 | 894480 | Siringa sterile con ago cono centrale 10 ml | SIRINGA 10 ML CON AGO 22GX32 | CCAR01001045 | 100 | ZDM
K002 | 464714 | Siringa sterile con ago cono centrale 5 ml | SIRINGA 5 ML C/AGO 22G CONO CENTR LS | 50221500 | 100 | ZDM
K002 | 894712 | Siringa sterile con ago cono eccentrico 20 ml | SIRINGA STER 20ML CONO ECC AGO 1 | 2102690021 | 50 | ZDM
K002 | 882978 | Siringa sterili con ago cono centrale 2,5 ml | SIRINGA 2,5 ML C/AGO 22G CONO CENTR LS | 25221500 | 100 | ZDM
K002 | 894714 | Siringa tubercolina 1ml ago G26x13MM | SIRINGA TUB 1ML AGO G26X13MM IDG 0,01ML | 2102690027 | 100 | ZDM
K002 | 615941 | Sistema di raccolta e trasporto per campioni biologici (Parassitologici) | PARAPAK ECOFIX FISSATIVO ECOLOGICO 15ML | 901312 | 1 | ZDM
K002 | 368049 | Soffietti in PVC per drenaggio | SOFFIETTI DRENAGGIO IN PVC 500ML 10CH | 20510 | 20 | ZDM
K002 | 467930 | Sonda nasogastrica duodenale ad una via tipo Levin CH 10 | SONDA DUODENALE TIPO LEVIN MIS.CH 10 | GS4006-10 | 50 | ZDM
K002 | 464674 | Sonda nasogastrica duodenale ad una via tipo Levin CH 12 | SONDA DUODENALE CH. 12 TIPO LEVIN | GS4006-12 | 50 | ZDM
K002 | 467931 | Sonda nasogastrica duodenale ad una via tipo Levin CH 14 | SONDA DUODENALE TIPO LEVIN MIS.CH 14 | GS4006-14 | 50 | ZDM
K002 | 464759 | Sonda nasogastrica duodenale ad una via tipo Levin CH 16 | SONDA DUODENALE TIPO LEVIN MIS.CH 16 | GS4006-16 | 50 | ZDM
K002 | 464760 | Sonda nasogastrica duodenale ad una via tipo Levin CH 18 | SONDA DUODENALE TIPO LEVIN MIS.CH 18 | GS4006-18 | 50 | ZDM
K002 | 477317 | Sonda nasogastrica duodenale ad una via tipo Levin CH 20 | SONDA DUODENALE LEVIN CH 20 | GS4006-20 | 50 | ZDM
K002 | 464761 | Sonda nasogastrica duodenale ad una via tipo Levin CH 8 | SONDA DUODENALE TIPO LEVIN MIS.CH 8 | GS4006-08 | 50 | ZDM
K002 | 334313 | Sonda rettale in PVC trasparente monouso sterile diametro CH 28 | SONDA RETTALE CH28 | 19928011 | 75 | ZDM
K002 | 334458 | Sondino per broncoaspirazione con valvola CH 10 | SONDA ASPIR. CONTR. ST CH10 CFZx60PZ | 19110111 | 100 | ZDM
K002 | 334463 | Sondino per broncoaspirazione con valvola CH 12 | SONDA ASPIR. CONTR. ST CH12 CFZx600PZ | 19112111 | 100 | ZDM
K002 | 334465 | Sondino per broncoaspirazione con valvola CH 14 | SONDA ASPIR. CONTR. ST CH14 CFZx600PZ | 19114111 | 100 | ZDM
K002 | 510679 | Sondino per broncoaspirazione con valvola CH 16 | SONDINO PER BRONCOASP. CON VALVOLA CH 16 | 19116111 | 100 | ZDM
K002 | 334469 | Sondino per broncoaspirazione con valvola CH 18 | SONDA ASPIR. CONTR. ST CH18 CFZx600PZ | 19118111 | 100 | ZDM
K002 | 357629 | Sondino per broncoaspirazione con valvola CH 6 | SONDA ASP CONTROL CH6 50CM | 19106111 | 100 | ZDM
K002 | 510677 | Sondino per broncoaspirazione con valvola CH 8 | SONDA ASPIR. CONTR. ST CH08 CFZx600PZ | 19108111 | 100 | ZDM
K002 | 500975 | Sorbitolo 2,7%+ mannitolo 0,54% 3L | SORBITOLO 2,7%+MANN 0,54% 3L | AECCB7607S | 1 | ZDM
K002 | 408798 | Spray in polvere all'argento colloidale con acido ialuronico | FARMACTIVE | 1701360010 | 1 | ZDM
K002 | 456028 | Stetoscopio professionale a testa piatta | STETOSCOPIO PROFESSIONALE PIAT | AHS109 | 1 | ZDM
K002 | 1272411 | Supporto per padella | SUPPORTO PER PADELLA | CAM SUPP | 1 | ZDM
K002 | 810394 | Tampone e reagente per test molecolare per la diagnosi COVID-19 | TAMPONE NASOFARIINGEO 1*3 ML DI MEDIUM | YVJ-TE14 | 50 | ZUR
K002 | 623517 | Tampone faringeo a eluizione con terreno liquido di Amies | SIGMA TRANSWAB TAMPONE VI SWAB+1ML STD | MW176S | 1 | ZDM
K002 | 508604 | Tampone genitale a eluizione con terreno liquido di Amies | TAMPONE GENITALE AD ELUIZIONE TRANSWAB | MW177S | 1 | ZDM
K002 | 508603 | Tampone rettale a eluizione con terreno liquido di Amies | TAMPONE RETTALE AD ELUIZIONE TRANSWAB | MW168S | 1 | ZDM
K002 | 1047774 | Tamponi morbidi, di forma rotonda, Batuffolo, con elastico latex free, filo di bario, privo di lattice 40 MM | TAMPONI MORBIDI DI FORMA ROTONDA ?40MM | O56X3X1SZ13S | 200 | ZDM
K002 | 1047775 | Tamponi morbidi, di forma rotonda, Batuffolo, con elastico latex free, filo di bario, privo di lattice 50 MM | TAMPONI MORBIDI DI FORMA ROTONDA ?50MM | O57X3X1SZ13S | 200 | ZDM
K002 | 1550015 | Telo chirurgico sterile 150X250 | TELO STERILE BIACCOPIATO 150X250CM | SD-04204-104 | 40 | ZDM
K002 | 1549760 | Telo chirurgico sterile 70X90 | TELO CHIRURGICO STERILE 70X90CM | SD-04209-94 | 300 | ZDM
K002 | 980865 | Test rapido antigenico per la diagnosi COVID-19 | STRONGSTEP SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST | 500200 | 1 | ZDM
K002 | 377632 | Tubo endotracheale armato 5,5 mm | TUBO ENTRAC ARM MAGILL 5,5MM | 104201000055 | 10 | ZDM
K002 | 490819 | Tubo endotracheale armato cuffiato 3 mm | DEAFLUX-ARMATI CUFFIATI MIS 3 | ETA030C02A2 | 10 | ZDM
K002 | 490820 | Tubo endotracheale armato cuffiato 3.5 mm | TUBO ENDOTR. CUFF/ARM MIS.3.5 (DEAFLUX) | ETA035C02A2 | 10 | ZDM
K002 | 490821 | Tubo endotracheale armato cuffiato 4 mm | TUBO ENDOTR. CUFF/ARM MIS. 4.0 (DEAFLUX) | ETA040C02A2 | 10 | ZDM
K002 | 490822 | Tubo endotracheale armato cuffiato 4.5 mm | TUBO ENDOTR. CUFF/ARM MIS. 4.5 (DEAFLUX) | ETA045C02A2 | 10 | ZDM
K002 | 490823 | Tubo endotracheale armato cuffiato 5 mm | TUBO ENDOTR. CUFF/ARM MIS. 5.0 (DEAFLUX) | ETA050C02A2 | 10 | ZDM
K002 | 490824 | Tubo endotracheale armato cuffiato 5.5 mm | TUBO ENDOTR. CUFF/ARM MIS. 5.5 (DEAFLUX) | ETA055C02A2 | 10 | ZDM
K002 | 490825 | Tubo endotracheale armato cuffiato 6 mm | TUBO ENDOTR. CUFF/ARM MIS.6 (DEAFLUX) | ETA060C02A2 | 10 | ZDM
K002 | 490826 | Tubo endotracheale armato cuffiato 6.5 mm | TUBO ENDOTR. CUFF/ARM MIS.6.5 (DEAFLUX) | ETA065C02A2 | 10 | ZDM
K002 | 490827 | Tubo endotracheale armato cuffiato 7 mm | TUBO ENDOTR. CUFF/ARM MIS.7 (DEAFLUX) | ETA070C02A2 | 10 | ZDM
K002 | 490828 | Tubo endotracheale armato cuffiato 7.5 mm | TUBO ENDOTR. CUFF/ARM MIS.7.5 (DEAFLUX) | ETA075C02A2 | 10 | ZDM
K002 | 490829 | Tubo endotracheale armato cuffiato 8 mm | TUBO ENDOTR. CUFF/ARM MIS.8 (DEAFLUX) | ETA080C02A2 | 10 | ZDM
K002 | 357252 | Tubo endotracheale armato cuffiato 8.5 mm | TUBI ENDOTRACHEALI ARMATI CUFFIATI 8.5MM | ETA085C02 | 10 | ZDM
K002 | 607184 | Tubo endotracheale non armato cuffiato 3 mm | DEAFLUX - TUBI TRACHEALI CUFFIATI 3MM | ETAN30C02 | 10 | ZDM
K002 | 607185 | Tubo endotracheale non armato cuffiato 3,5 mm | DEAFLUX - TUBI TRACHEALI CUFFIATI 3,5MM | ETAN35C02 | 10 | ZDM
K002 | 607186 | Tubo endotracheale non armato cuffiato 4 mm | DEAFLUX - TUBI TRACHEALI CUFFIATI 4MM | ETAN40C02 | 10 | ZDM
K002 | 607187 | Tubo endotracheale non armato cuffiato 4,5 mm | DEAFLUX - TUBI TRACHEALI CUFFIATI 4,5MM | ETAN45C02 | 10 | ZDM
K002 | 607188 | Tubo endotracheale non armato cuffiato 5 mm | DEAFLUX - TUBI TRACHEALI CUFFIATI 5MM | ETAN50C02 | 10 | ZDM
K002 | 607189 | Tubo endotracheale non armato cuffiato 5.5 mm | DEAFLUX TUBO TRACHEALE CUFFIAT 5,5MM | ETAN55C02 | 10 | ZDM
K002 | 607177 | Tubo endotracheale non armato cuffiato 6 mm | DEAFLUX - TUBI TRACHEALI CUFFIATI 6MM | ETAN60C02 | 10 | ZDM
K002 | 607178 | Tubo endotracheale non armato cuffiato 6,5 mm | DEAFLUX - TUBI TRACHEALI CUFFIATI 6,5MM | ETAN65C02 | 10 | ZDM
K002 | 607179 | Tubo endotracheale non armato cuffiato 7 mm | DEAFLUX - TUBI TRACHEALI CUFFIATI 7MM | ETAN70C02 | 10 | ZDM
K002 | 607183 | Tubo endotracheale non armato cuffiato 7,5 mm | DEAFLUX - TUBI TRACHEALI CUFFIATI 7,5MM | ETAN75C02 | 10 | ZDM
K002 | 607180 | Tubo endotracheale non armato cuffiato 8 mm | DEAFLUX - TUBI TRACHEALI CUFFIATI 8MM | ETAN80C02 | 10 | ZDM
K002 | 607181 | Tubo endotracheale non armato cuffiato 8,5 mm | DEAFLUX - TUBI TRACHEALI CUFFIATI 8,5MM | ETAN85C02 | 10 | ZDM
K002 | 508551 | Tubo endotracheale non armato e non cuffiato 2,5 mm | TUBO ENDOTRACHEALE PVC N/ CUFF 2,5MM | ETAN25002 | 10 | ZDM
K002 | 508552 | Tubo endotracheale non armato e non cuffiato 3 mm | TUBO ENDOTRACHEALE PVC N/ CUFF 3MM | ETAN30002 | 10 | ZDM
K002 | 508821 | Tubo endotracheale non armato e non cuffiato 3,5 mm | TUBO ENDOTRACHEALE N/CUFF 3,5MM | ETAN35002 | 10 | ZDM
K002 | 508822 | Tubo endotracheale non armato e non cuffiato 4 mm | TUBO ENDOTRCHEALE IN PVC SILICONATO 4.0 | ETAN40002 | 10 | ZDM
K002 | 833134 | Tubo endotracheale non armato e non cuffiato 4,5 mm | TUBO ENDOTRAC NOCUF D4.5MM L220MM | ETAN45002 | 10 | ZDM
K002 | 833136 | Tubo endotracheale non armato e non cuffiato 5,5 mm | TUBO ENDOTRAC NOCUF D5.5MM L270MM | ETAN55002 | 10 | ZDM
K002 | 453908 | Unità respiratoria manuale 1 LT | UNITA' RESPIRAT MAN PALLONE LATE 1L 180 | 191565-101800 | 10 | ZDM
K002 | 357061 | Unità respiratoria manuale 2 LT | UNITA RESPIR MANUALE 2L 180CM | 191565-201800 | 10 | ZDM
K002 | 429427 | Unità respiratoria manuale pediatrica 0,5 LT | UNITÀ RESPIRATORIA MANUALE pediatrica | 191565-051800 | 1 | ZDM
K002 | 977971 | Urinometro 500 ML c/tubo conness 120 cm | URINOMETRO 500 MISURAZIONE DELLA DIURESI | GS1018-500 | 20 | ZDM
K002 | 334275 | Vacutainer per provetta | VACUTAINER CAMICIA ACCES VEN | 364815 | 250 | ZDM
K002 | 485977 | Vacutainer prelievo multiplo | VACUTAINER ADATTATORE PREL LUER BLU | 367300 | 100 | ZDM
K002 | 503301 | Vetrini portaoggetto 26x76 mm. molati e smerigliati | VETRINI PORTAOGGET.MOLATI SMERIGL.26X76 | 7105 | 100 | ZDM
K002 | 446005 | Zaffi per tamponamento, a 4 strati, sterili 5X5 cm | ZAFFO 12/8 4 STRATI 5X5CM | 1209100505 | 1 | ZDM

## ZDI
MAGAZZINO | CODICE MATERIALE | DESCRIZIONE ESTESA | DESCRIZIONE MATERIALE | REF | CONFEZIONAMENTO MINIMO DA RICHIEDERE | TIPOLOGIA DI RICHIESTA
K002 | 903053 | Acqua bidistillata tanica 10L | ACQUA BIDISTILLATA TANICA DA 10 L. | AHS794-10 | 1 | ZDI
K002 | 464389 | Acqua ossigenata 3% da 250 ML | ACQUA OSSIGENATA 3 % 250 ML | AHS169/250 | 1 | ZDI
K002 | 394990 | Alcol etilico den99,9% 5L | Alcol etilico den99,9% 5L | 5204060 | 1 | ZUR
K002 | 625580 | Alcool etilico assoluto 2500 ML | ALCOOL ETIL ASSOL PL 2500ML | 414605 | 1 | ZUR
K002 | 883621 | Alcool etilico denaturato bianco al 70% da 1LT | ALCOOL ETILICO DENATU. BIANCO 70% DA 1LT | 5206010 | 1 | ZDI
K002 | 640909 | Bowie & Dick Test Pack per valutare l'effettiva rimozione dell'aria dalla camera di sterilizzazione | TEST BOWIE & DICK X STERILIZZ.STERIPAK | BD113 | 10 | ZDI
K002 | 978241 | Collutorio clorexidina 0,20% | GERMOXID CLOREXIDINA 0,2% COLL | E0065A | 1 | ZDI
K002 | 980783 | Disinfettante gel idroalcolico antisettico | ALCOGEL GEL DISINF MANI 1L | AGDM1X12/S | 1 | ZDI
K002 | 642330 | Etanolo 96° 2,5 LT | ETANOLO 96Â° RPE 2,5 LT COD. 414632 | 414632 | 1 | ZDI
K002 | 843124 | Linidor perfect care pannolone mutandina | LINIDOR PERFECT CARE PANNOLONE MUTANDINA | 2705768 | 30 | ZDI
K002 | 881481 | Pannolone Mutanda Lines Specialist Classic MM Maxi (70-110 cm) | LINES CLAS PANN MAXI M 20PZ | 2705724 | 30 | ZDI
K002 | 864449 | Polvere per decontaminazione e disinfezione strumentario medico-chirurgico e dispositivi medici | GIOXIDO PLUS DISINF POLV 1KG | D050302 | 1 | ZDI
K002 | 450416 | Soluzione acquosa a base di cloro attivo elettrolitico | GIOCLOR 1LT | D03020106 | 1 | ZDI
K002 | 841865 | Soluzione disinfettante di alto livello sporicida e virucida da attivare, stabilizzata, a base di acido peracetico 0,19% e perossido d'idrogeno | STERICER 0.19% 1 LITRO | STE00 | 1 | ZDI
K002 | 619112 | Soluzione per il lavaggio antisettico delle mani | LIFOSCRUB DET C/DOSAT 20X500ML | 18808 | 1 | ZDI
K002 | 462893 | Soluzione fisiologica sterile e apirogena, pronta all'uso, per lavaggio ed irrigazione chirurgica | SOL FISIOLOGICA X IRRIGAZIONE 500ML | 3570130 | 1 | ZDI
K002 | 1010813 | Spazzola con clorexidina. Imbustata singolarmente | SPAZZOLINO CHIRURGICO CLOREXIDINA 20 ML | LHSPAZ.CL | 100 | ZDI
K002 | 1010808 | Spazzola con iodo 7,5. Imbustata singolarmente | SPAZZOLINO CHIRURGICO IODIO LH IODO 7,5 | LHSPA.IOD | 100 | ZDI
K002 | 624612 | Traverse salvaletto Lines Specialist Classic 80X90X30 | LINES SPEC CLASS TRAV 80X90X30 CONF30X4 | 2750266 | 30 | ZDI