## HTA - Allegato 1
Rev.1 Ottobre 2024
Alla UOC Gestione operativa, Ingegneria Clinica e HTA
ingegneriaclinica.aou@unina.it
Allegato 1
Modulo di richiesta valutazione Commissione HTA
Istruzioni alla compilazione
- La modulistica di richiesta si compone di 10 sezioni (da A a L) e 1 sezione per le note (M)
- Ogni sezione presenta diversi gruppi di domande e un'area dedicata a una breve relazione che può essere scritta basandosi sulle domande sottostanti - Tutti i campi da compilare sono obbligatori
- Le risposte vanno inserite nella colonna bianca a destra di ogni domanda
- La rapidità della valutazione HTA dipende anche dalla completezza e dalla precisione delle informazioni fornite
- In caso di modulistica non sufficientemente completa, potrà esserne richiesta la integrazione con ulteriori informazioni
- Per ogni sezione (da B a L) è obbligatorio indicare ALMENO un riferimento in letteratura, i riferimenti devono essere allegati al modulo presente
A - Richiesta
Breve relazione sulla tecnologia e sul perchè se ne chiede l'implementazione (massimo 2000 caratteri) |  |  | Nella relazione indicare il/i riferimento/i bibliografico/i a supporto delle risposte (non si considerano ai fini della determinazione del numero massimo di caratteri)
A | 1 |  | Dati richiesta
A | 1 | 1 | Si tratta di una prima richiesta o esiste una precedente richiesta?
A | 1 | 2 | Se esiste una precedente richiesta, quali sono il numero di protocollo e la data? In alternativa allegare alla richiesta.
A | 2 |  | Richiedente
A | 2 | 1 | Cognome
A | 2 | 2 | Nome
A | 2 | 3 | Mail
A | 2 | 4 | Contatti telefonici
A | 2 | 5 | Dipartimento
A | 2 | 6 | Qualifica ospedaliera
A | 2 | 7 | Qualifica universitaria
A | 3 |  | Utilizzatore della tecnologia
A | 3 | 1 | Chi sono i reali utilizzatori della tecnologia?
A | 3 | 2 | Quale/i dipartimento/i utilizzerà/anno la tecnologia?
A | 3 | 3 | Quale/i reparto/i utilizzerà/anno la tecnologia?
A | 3 | 4 | Elencare i professionisti che utilizzeranno la tecnologia
A | 4 |  | Tecnologia proposta (T)
A | 4 | 1 | Nome della tecnologia presa in esame
A | 4 | 2 | Modello della tecnologia
A | 4 | 3 | Casa produttrice della tecnologia
A | 4 | 4 | Certificazione della tecnologia (allegare a richiesta)
A | 4 | 5 | La tecnologia richiede particolari installazioni o attrezzature ed apparecchiature?
A | 4 | 6 | In caso di risposta positiva alla domanda precedente, quali?
A | 4 | 7 | Quali figure professionali possono gestire e/o utilizzare la tecnologia?
A | 4 | 8 | La tecnologia proposta prevede l'utilizzo di materiale di consumo? Se sì, quale? Il materiale di consumo è ad uso esclusivo della tecnologia? In caso di risposta positiva considerare anche il materiale di consumo nelle risposte al modulo (costi, efficacia, sicurezza, etc.)
A | 5 |  | Comparatori (C)
A | 5 | 1 | La tecnologia proposta (T) si colloca come: TB: tecnologia biomedica; PMC: Procedura medico-chirurgica; PA: Percorso assistenziale; ASM: Assetti organizzativi e managerali
A | 5 | 2 | Modello di eventuali comparatori:
A | 5 | 3 | Casa produttrice di eventuali comparatori:
A | 5 | 4 | Certificazione di eventuali comparatori:
A | 5 | 5 | I comparatori richiedono particolari installazioni o attrezzature ed apparecchiature?
A | 5 | 6 | Quali figure professionali possono gestire e/o utilizzare i comparatori?
B - Problema di salute su cui interviene la tecnologia
Breve relazione sul problema di salute(massimo 1000 caratteri) |  |  | Nella relazione indicare il/i riferimento/i bibliografico/i a supporto delle risposte (non si considerano ai fini della determinazione del numero massimo di caratteri)
B | 1 |  | Scopo della tecnologia
B | 1 | 1 | Per quali stati di salute o condizioni patologiche e per quali scopi è utilizzata la tecnologia?
B | 2 |  | Epideimologia della patologia
B | 2 | 1 | Quale è la rilevanza clinica della patologia (incidenza e prevalenza) nel territorio dell'ASL di riferimento, della regione e a livello nazionale?
B | 3 |  | Pazienti su cui agirà la tecnologia
B | 3 | 1 | Quanta è la popolazione trattata nell'Azienda per il presente problema negli ultimi 3 anni?
B | 3 | 2 | Quanti pazienti sono trasferiti a strutture esterne a causa della mancanza della tecnologia?
B | 3 | 3 | Quanti pazienti potrebbero essere trattati,su base annuale, introducendo la nuova tecnologia (T)?
B | 4 |  | Situazione attuale
B | 4 | 1 | I pazienti potenzialmente trattati dalla nuova tecnologia (T) come sono attualmente trattati da eventuali comparatori (C)?
C - Rilevanza tecnica della tecnologia sul percorso assistenziale
Breve relazione sull'assistenza (massimo 1000 caratteri) |  |  | Nella relazione indicare il/i riferimento/i bibliografico/i a supporto delle risposte (non si considerano ai fini della determinazione del numero massimo di caratteri)
C | 1 |  | Outcome sanitario
C | 1 | 1 | In che modo la tecnologia migliora l'outcome sanitario per il paziente? Rispetto ad eventuali comparatori (C)? Esistono stime sullo stato di salute, corretto per qualità di vita generale?
C | 1 | 2 | In che modo la tecnologia (T) migliora il percorso assistenziale del paziente? Rispetto ad eventuali comparatori (C)?
C | 2 |  | Diffusione della tecnologia
C | 2 | 1 | Quali altre aziende utilizzano la tecnologia (T) proposta? Rispetto ad eventuali comparatori (C)?
C | 2 | 2 | In che fase di sviluppo si trova la tecnologia (T): ricerca, introduzione, uso routinario, obsolescenza? Rispetto ad eventuali comparatori (C)? Quanto sono diffusi?
C | 2 | 3 | Quali sono le indicazioni registrate e i vantaggi dichiarati dai produttori per la tecnologia (T) e per i comparatori (C) in valutazione?
C | 3 |  | Contesto organizzativo della tecnologia
C | 3 | 1 | Chi decide quali pazienti sono eleggibili per l'utilizzo della tecnologia (T) e su quali basi?
C | 3 | 2 | Quali flussi informativi o registri sono necessari per monitorare l'utilizzo della tecnologia (T) e dei comparatori (C)?
D - Sicurezza
Breve relazione sulla sicurezza (massimo 1000 caratteri) |  |  | Nella relazione indicare il/i riferimento/i bibliografico/i a supporto delle risposte (non si considerano ai fini della determinazione del numero massimo di caratteri)
D | 1 |  | Rischi della tecnologia
D | 1 | 1 | La tecnologia prevede rischi e pericoli specifici? Quali e di che livello? (es. Rischio fisico, rischio da radiazioni, etc...)
D | 2 |  | Sicurezza per il paziente
D | 2 | 1 | Quali sono gli eventi avversi attribuibili alla tecnologia? Qual sono l'incidenza, la gravità e la durata degli eventi avversi?
D | 2 | 2 | Quali sono i rischi di inappropriatezza della cura introdotti dall'uso della Tecnologia?
D | 2 | 3 | Quali sono i rischi organizzativi durante l'uso della tecnologia? Rispetto ai comparatori (C)?
D | 2 | 4 | Quanto risulta più sicura la tecnologia (T) rispetto ai comparatori (C) per il paziente?
D | 3 |  | Sicurezza per gli operatori
D | 3 | 1 | Quali tipi di rischi professionali si possono verificare quando si utilizza la tecnologia (T) in esame o i suoi comparatori (C)?
D | 3 | 2 | Differenti contesti organizzativi possono aumentare o diminuire i rischi?
D | 3 | 3 | Ci sono degli aspetti particolari nell'utilizzo della tecnologia (T) che potrebbero aumentare il rischio di eventi avversi?
D | 4 |  | Diminuzione del rischio
D | 4 | 1 | Come si può ridurre il rischio per il individuati (per pazienti, professionali o organizzativi) compresi gli aspetti dipendenti dalla tecnologia, dall'utilizzatore e dal paziente stesso?
E - Efficacia
Breve relazione sulla efficacia (massimo 1000 caratteri) |  |  | Nella relazione indicare il/i riferimento/i bibliografico/i a supporto delle risposte (non si considerano ai fini della determinazione del numero massimo di caratteri)
E | 1 |  | Beneficio e rischi sulla salute
E | 1 | 1 | Quali sono i rischi, i benefici e l'effetto della tecnologia su: sintomi malattia, gravità malattia, frequenza malattia, progressione (o ricomparsa) malattia, capacità lavorativa e funzionale del paziente, mortalità della malattia?
E | 2 |  | Per la diagnostica (obbligatorio solo per tecnologie diagnostiche e non interventistiche)
E | 2 | 1 | Quale è la accuratezza del test in confronto al gold standard? (solo per tecnologie diagnostiche)
E | 2 | 2 | Rispondere almeno ad una delle seguenti domande: Quali sono i requisiti di accuratezza richiesti nel contesto di cura? L'accuratezza del test cambia in diversi contesti? (solo per tecnologie diagnostiche)
E | 2 | 3 | Rispondere almeno ad una: Il test è in grado di confermare o escludere la malattia? L'uso del test migliora la diagnosi della malattia?(solo per tecnologie diagnostiche)
E | 2 | 4 | In che modo l'uso del test modifica l'efficacia degli interventi successivi? (solo per tecnologie diagnostiche)
E | 2 | 5 | Esiste documentazione che il test proposto sia più specifico o sicuro dei test tradizionali? (solo per tecnologie diagnostiche)
E | 2 | 6 | Rispondere almeno ad una: Quale è il valore comparativo del test rispetto ad altri esami in termini di accuratezza? La conoscenza dei risultati del test influenza la qualità di vita, non correlata alla patologia, del paziente? (solo per tecnologie diagnostiche)
E | 2 | 7 | Rispondere ad almeno una: In che modo l'uso del test modifica le decisioni cliniche? Il test identifica altre condizioni patologiche che possono modificare le decisioni cliniche? (solo per tecnologie diagnostiche)
E | 3 |  | Alternative
E | 3 | 1 | La tecnologia in esame è una aggiunta, una modifica o una sostituzione alla modalità di cura standard?
E | 3 | 2 | Ci sono ulteriori alternative che intervengo su diversi domini e che potrebbero essere utilizzati alternativamente alla tecnologia proposta? (es. intervento chirurgico invece di radioterapia)
E | 4 |  | Consensus
E | 4 | 1 | L'uso di questa tecnologia è attualmente sostenuto da linee guida pubblicate o nella pratica clinica? Se sì, spiegare e indicare il riferimento bibliografico.
F - Impatto finanziario ed economico della tecnologia
Breve relazione sull'aspetto economico-finanziario (massimo 1000 caratteri) |  |  | Nella relazione indicare il/i riferimento/i bibliografico/i a supporto delle risposte (non si considerano ai fini della determinazione del numero massimo di caratteri)
F | 1 |  | Risorse e costi
F | 1 | 1 | Quali tipi di risorse e in che quantità sono richieste per l'uso della tecnologia (T) e dei comparatori (C)? (identificazione delle risorse economiche, professionali, consumabili, etc...)
F | 1 | 2 | Quali sono i costi (misurati o stimati) della tecnologia (T) valutata e dei suoi comparatori (C)? (valutazione delle risorse da usare in termini di installazione, noleggio e costi per un anno di attività - consumabili)
F | 2 |  | Investimenti
F | 2 | 1 | Di quali investimenti si ha necessità per utilizzare la tecnologia (acquisizioni di personale, corsi di formazione, etc…)?
F | 2 | 2 | Di quali adeguamenti strutturali si ha necessità per utilizzare la tecnologia e quali sono i loro costi presunti?
F | 3 |  | Impatto di budget
F | 3 | 1 | Che tipo di dati sono necessari per monitorare l'uso della tecnologia e dei comparatori?
F | 3 | 2 | L'introduzione della tecnologia comporterà un impatto positivo o negativo sul budget? Di che quantità? Rispetto ai comparatori (C)?
F | 4 |  | Impatto sui costi
E | 4 | 1 | Qual è lo stato di rimborso della tecnologia e della procedura assistenziale associata?
F | 4 | 2 | Quale è l'impatto della tecnologia in termini di costi diretti e sanitari indiritti?
F | 4 | 3 | Quale è l'impatto della tecnologia sui tempi di degenza?
G - Impatto gestionale ed organizzativo della tecnologia
Breve relazione sulla gestione e l'organizzazione (massimo 1000 caratteri) |  |  | Nella relazione indicare il/i riferimento/i bibliografico/i a supporto delle risposte (non si considerano ai fini della determinazione del numero massimo di caratteri)
G | 1 |  | Formazione e informazione
G | 1 | 1 | Quale livello di qualifica professione e quali processi di verifica e miglioramento della qualità sono necessari per l'uso e la manutenzione della tecnologia?
G | 1 | 2 | Che tipo di formazione e informazione è necessario per il personale/assistente che utilizzano la tecnologia?
G | 1 | 3 | Il personale sanitario utilizza la tecnologia secondo standard professionali?
G | 2 |  | Modifiche sui processi attuali
G | 2 | 1 | In che modo la tecnologia modifica l'impiego di altre tecnologie e l'uso delle risorse?
G | 2 | 2 | In che modo la tecnologia influenza i processi di lavoro attuali e come viene modificato il percorso del paziente?
G | 3 |  | Opportunità organizzative
G | 3 | 1 | Che tipo di cooperazione e comunicazione di attività devono essere attuati?
G | 3 | 2 | Che tipo di problemi e opportunità manageriali sono collegati alla tecnologia?
H - Problematiche ed opportunità nel campo dell'etica
Breve relazione sui risvolti etici (massimo 1000 caratteri) |  |  | Nella relazione indicare il/i riferimento/i bibliografico/i a supporto delle risposte (non si considerano ai fini della determinazione del numero massimo di caratteri)
H | 1 |  | Autonomia del paziente
H | 1 | 1 | L'implementazione o l'uso della tecnologia influenzano la capacità del paziente e la possibilità di esercitare la propria autonomia? Ha bisogno di interventi informativi per garantire l'autonomia decisionale? Può essere utilizzata da pazienti e persone vulnerabili?
H | 1 | 2 | Ci sono fattori che potrebbero impedire a un gruppo o a determinate persone di beneficiare della tecnologia?
H | 2 |  | Dignità umana
H | 2 | 1 | L'implementazione o l'uso della tecnologia influenza la dignità umana e l'integrità culturale, morale o religiosa dell'utilizzatore o i diritti umani fondamentali?
H | 2 | 2 | Quali sono i benefici e i rischi noti e previsti per i pazienti quando si implementa o non si implementa la tecnologia?
H | 3 |  | Risvolti etici
H | 3 | 1 | L'utilizzo della tecnologia pone sfide etiche che non sono state sufficientemente considerate nelle legislazioni e nei regolamenti esistenti? Quali possono essere le conseguenze etiche della sua implementazione?
H | 4 |  | Espressione del consenso
H | 4 | 1 | E' possibile dare al paziente tempo sufficiente per considerare le sue decisioni?
I - Impatto sociale della tecnologia
Breve relazione sui risvolti sociali (massimo 1000 caratteri) |  |  | Nella relazione indicare il/i riferimento/i bibliografico/i a supporto delle risposte (non si considerano ai fini della determinazione del numero massimo di caratteri)
I | 1 |  | Pressione e difficoltà dei portatori di interesse
I | 1 | 1 | La tecnologia è accettata dalla società? C'è un attivo supporto? Quale è l'opinione dei pazienti, dei professionisti e dei portatori di interesse?
I | 1 | 2 | Quali aree sociali possono essere influenzate dall'uso della tecnologia?
I | 2 |  | Autonomia decisionale
I | 2 | 1 | Qual è il livello di conoscenza e comprensione della tecnologia nei pazienti e nei cittadini? Cosa potrebbe influenzarne l'utilizzo?
I | 2 | 2 | Che tipo di reazioni e conseguenze la tecnologia può causare a livello sociale complessivo? Quali opportunità o ostacoli alla comunicazione sono presenti?
I | 3 |  | Conseguenze sociali
I | 3 | 1 | Quali sono i benefici e i rischi della tecnologia per altre parti interessate (parenti, altri pazienti, organizzazioni, entità commerciali, società, etc.)?
I | 3 | 2 | In che modo l'implementazione o il ritiro della tecnologia mette alla prova o modifica i valori professionali e l'etica?
I | 4 |  | Impatto sociale
I | 4 | 1 | Che tipo di cambiamenti i pazienti e i cittadini si aspettano?
I | 4 | 2 | Ci sono altre tecnologie pertinenti o opzionali che i pazienti dovrebbero prendere in considerazione?
I | 4 | 3 | Quali tipi di informazioni sono accessibili al paziente nel percorso di cura?
I | 4 | 4 | Ci si attende un turismo sanitario verso/da altri paesi europei o regioni italiane?
L - Impatto legale della tecnologia
Breve relazione sui risvolti legali (massimo 1000 caratteri) |  |  | Nella relazione indicare il/i riferimento/i bibliografico/i a supporto delle risposte (non si considerano ai fini della determinazione del numero massimo di caratteri)
L | 1 |  | Autorizzazioni e gestione
L | 1 | 1 | La tecnologia ha un livello di autorizzazione nazionale/europeo (es. autorizzazione all'immissione in commercio, registrazione, certificazione di sicurezza, monitoraggio, controllo qualificazione, controllo di qualità)? La normativa limita l'uso della tecnologia?
L | 1 | 2 | La tecnologia necessita di essere inserita in un registro nazionale/europeo?
L | 1 | 3 | La tecnologia è soggetta a una regolamentazione di acquisizione?
L | 1 | 4 | La tecnologia è così nuova che la legislazione esistente non è in grado di assicurarne adeguata regolamentazione?
L | 2 |  | Garanzia e sicurezza
L | 2 | 1 | Quali sono la durata, l'estensione ed il livello di copertura della garanzia del prodotto fornita dal produttore?
L | 2 | 2 | Il manuale d'uso della tecnologia è abbastanza esauriente? È in lingua italiana?
L | 2 | 3 | La tecnologia soddisfa i requisiti di sicurezza dei prodotti?
L | 3 |  | Protezione dei dati
L | 3 | 1 | La tecnologia invade la sfera della riservatezza (privacy) del paziente / utente?
L | 3 | 2 | L'uso della tecnologia produce informazioni non direttamente rilevanti per la cura della malattia del paziente?
L | 3 | 3 | La normativa prevede specifiche attività di counseling e di informazione al paziente o all'utente?
M - Note aggiuntive
Istruzioni: Altre informazioni Ad es.note aggiuntive, commenti, altre citazioni di letteratura pertinente.
Compilare liberamente.
Massimo 1500 caratteri.
Il Richiedente
(Timbro e Firma)
_____________________________________________________
Per approvazione
Il Direttore del DAI/UOC o il Responsabile della UOSD
(Timbro e Firma)
_____________________________________________________
Note on B10: Utente: Prevista a monte obbligatorietà di tutti i campi. La facoltà di rispondere solo ad alcune domande, prevista inizialmente, porterebbe a perdere informazioni necessarie per la prioritizzazione e la successiva stesura del report.
Note on E46: Utente: Modificato coerentemente al Regolamento.
Note on E63: Utente: Aggiunto il riferimento "annuale" perché è un dato richiesto per la prioritizzazione.
Note on E72: Utente: Modificato sotto l'aspetto clinico e non gestionale/organizzativo (trattato dopo). Eliminata domanda successiva perché ridondante come sezione costi.
Note on E88: Utente: Introdotta domanda perché l'inappropriatezza è uno dei criteri di valutazione della priorità e non era presente nel questionario.
Note on E115: Utente: Domanda precedente spostata in sezione costi Ulteriore domanda precedente eliminata perché ridondante.
Note on E125: Utente: Inserita domanda su lavori come da modifica Allegato 3.
Note on E130: Utente: Spostata qua perché più coerente.
Note on E131: Utente: Eliminata domanda precedente perché ridondante con la valutazione dei costi già richiesta.
Note on E160: Utente: Eliminata domanda successiva perché ridondante su profili autorizzativi e di introduzione già richiesti.